血小板恒温振荡保存箱技术参数

要求：数量壹台、国产

产品参数：                                  温控方式：双微处理机技术

温控范围：22.0℃±2.0℃                     显示分度值：±0.1℃

报警温度：≤20℃、≥24℃                    振荡频率：60周／分钟

振荡幅度：50mm±5mm                         振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡

存放袋数：5～10袋（机采）