| 生物安全柜技术参数 |  |
| --- | --- |
| 要求：数量二台、国产（全排） |  |
| 气体循环方式 | 100%外排 |
| 过滤效率 | ULPA:99.9995%@0.12um HEPA:99.99%@0.3 um |
| 洁净等级 | 10级 |
| 送风风速 | 0.28m/s； |
| 吸入口风速 | 0.55m/s |
| 照度 | ≥900Lx |
| 噪音 | ≤62dB |
| 建议使用人数 | 1～2 |