2015年血细胞五分类相关试剂招标目录

| 序号 | 项目名称 | 投标试剂品牌 | 产地 | 包装规格 | 每包装价 | 测试价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPK |  |  |  |  |  |
| 2 | FFD |  |  |  |  |  |
| 3 | SLS |  |  |  |  |  |
| 4 | FBA |  |  |  |  |  |
| 5 | FFS |  |  |  |  |  |
| 5 | 血球仪用鞘液 |  |  |  |  |  |
| 6 | 血球仪用染液 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| (包括校准品，质控品除外） |  |  |  |  |  |  |

仪器要求：全自动血液细胞分析仪（五分类）

一、技术参数：

1、检测参数：≥33个

2、检测速度：≥60样本/小时

3、白细胞计数：

3.1、应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰

4、进样模式：全自动进样、手动进样和末稍血预稀释

5、具有仪器生产厂家生产的试剂、质控品、校准品（提供注册证及认可表）等在内的一整套证书，确保溯源

二、配置要求：

1、主机系统一套、工作站电脑一套、打印机一台、与主机匹配的UPS，延时≥30分钟

2、中文操作手册

三、售后服务要求：

1、免费安装、现场培训、全套安装、操作和维护使用说明书

2、仪器保修3年，终身免费维修，出现故障6小时内到现场维修，终身免费更新

3、lis接口必置，有双向通讯协议说明，免费与lis连接