裂隙灯技术参数

- 配置要求：

- 裂隙灯主机

- 电动升降台

二、技术参数要求

1、设备为原装进口

2、日镜:  12.5x

3、放大率选择:  10x,16x,25x

4、放大率(视野): 22.5mm( 10x),14.1mm(16x),8.8mm(25x)

5、屈光度调节:  -5D-- +3D

6、裂隙宽度:  在0mm~9mm之间连续调节

7、裂隙长度;  在1mm~14mm之间连续变化，孔设定直径分别为14, 10， 5，1，0.3mm

8、裂隙角度:  0°~1 80°

9、滤光片:  兰色，绿色

10、照明灯:  LED灯或灯泡